| L. p. | Nazwa parametru technicznego i cechy funkcjonalnej przedmiotu zamówienia | Wartość wymaganego przez zamawiającego parametru technicznego i potwierdzenie wymagania cechy funkcjonalnej przedmiotu zamówienia | Wartość oferowanego przez wykonawcę parametru technicznego i potwierdzenie przez wykonawcę cechy funkcjonalnej oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CZĘŚĆ 1- PRZENOŚNE SYSTEMY KOMPUTEROWE NIEZBĘDNE DO PROWADZENIA PRAC PROJEKTOWYCH I KONSTRUKCYJNYCH I/LUB DO OPRACOWANIA I OBSŁUGI UKŁADU STERUJĄCO POMIAROWEGO (LAPTOPY ) WRAZ Z AKCESORIAMI - 3 szt OPIS ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO DLA LAPTOPA HP 250 G6 15,6" Intel® Core™ i7-7500U - 8GB RAM - 256GB Dysk - Win10 Pro |  |  |
| 1.1 | Nazwa przenośnego systemu komputerowego (laptopa) | Podać |  |
| 1.2 | Producent/kraj pochodzenia/ | Podać |  |
|  | Model |  |  |
| 1.3 | Fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017/2018 r., nieużywany, wcześniej nie wykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozbawiony jakichkolwiek ograniczeń, w szczególności kodów serwisowych lub innych blokad oraz ograniczeń prawnych, które utrudniałyby lub uniemożliwiałyby zamawiającemu korzystanie z laptopa zgodnie z jego przeznaczeniem oraz dostęp do serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, nie obciążony prawami osób trzecich. | Tak |  |
| 1.4 | Przenośny system komputerowy (laptop) oznaczony znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EEC. Elementy wyposażenia ze znakiem CE, o ile oznaczenie dotyczy danego elementu. | Tak, załączyć dokumenty |  |
|  | PROCESOR: |  |  |
| 1.5 | Producent procesora / Model | Podać |  |
| 1.6 | Liczba rdzeni – minimum 2 | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
| 1.7 | Liczba wątków – minimum 4 | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
| 1.8 | Szybkość zegara – minimum 3,5 GHz | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
| 1.9 | Pamięć podręczna (cache) – minimum 4 MB | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
|  | Pamięć operacyjna: |  |  |
| 1.10 | Pamięć RAM – minimum 8 GB, DDR4 2133 MHz | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
|  | Dysk twardy: |  |  |
| 1.11 | Dysk twardy - min. 256GB (SSD, SSD M.2, SSD M.2 PCIe) | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
|  | EKRAN: |  |  |
| 1.12 | Rozmiar - przekątna min. 38 max. 40 cm | TAK |  |
|  |  | podać wartość (cm) |  |
| 1.13 | Matowa matryca HD | TAK |  |
|  | KOMUNIKACJA: |  |  |
| 1.14 | Karta sieciowa umożliwiająca korzystanie z sieci Ethernet z prędkościami 10/100/1000 Mbps | TAK |  |
| 1.15 | Karta sieciowa umożliwiająca korzystanie z sieci bezprzewodowej Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) min. Prędkość 600 Mb/s; | TAK |  |
|  |  | podać wartość (Mb/s) |  |
| 1.16 | Złącze zgodne ze standardem USB 3.0 - min. 2 szt. | TAK |  |
|  |  | podać wartość (szt.) |  |
|  | POZOSTAŁE: |  |  |
| 1.17 | System operacyjny Windows 10 Professional wersja 64 bit lub równoważny | TAK |  |
|  |  | podać nazwę oraz wersję systemu operacyjnego |  |
| 1.18 | Czas pracy na baterii – minimum 6 godzin | TAK |  |
|  |  | podać wartość |  |
| 1.19 | Waga – do 2 kg (razem z baterią) | TAK |  |
|  |  | podać wartość (kg) |  |
| 1.20 | Karta graficzna wspierająca technikę GPGPU (ze względu na możliwość wykorzystania procesora GPU do obliczeń równoległych) ; | TAK |  |
|  | AKCESORIA KOMPUTEROWE: |  |  |
|  | MYSZ KOMPUTEROWA |  |  |
| 1.21 | Producent / Model | podać |  |
| 1.22 | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2017/2018 r., nieużywana, wcześniej nie wykorzystywana w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozbawiona jakichkolwiek ograniczeń, w szczególności kodów serwisowych lub innych blokad oraz ograniczeń prawnych, które utrudniałyby lub uniemożliwiałyby zamawiającemu korzystanie, zgodna z oferowanym komputerem | TAK |  |
|  | TORBA NA LAPTOPA |  |  |
| 1.23 | Producent / Model | podać |  |
| 1.24 | Fabrycznie nowa, wyprodukowana w 2017/2018 r., nieużywana, wcześniej nie wykorzystywana w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczona do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozbawiona jakichkolwiek ograniczeń, w szczególności kodów serwisowych lub innych blokad oraz ograniczeń prawnych, które utrudniałyby lub uniemożliwiałyby zamawiającemu korzystanie, zgodna z oferowanym komputerem | TAK |  |